Instalar el programa y los drivers.

Conectar el equipo e ir al panel de control de dispositivos y buscar el driver.

Botón derecho sobre él y selecciona "Actualizar"

Seguidamente seleccionar que busque en el equipo de forma manual

Busca el driver instalado con el programa adjunto y selecciónalo...

Es la versión Prolific USB-Serial-Comm port 3.2.0.0  2007/7/31